济源市第五中学空调采购项目询价通知书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价日期 | 2025年6月10日 | 供应商报价日期 | **年 月 日** | |
| 采购人全称 | 济源产城融合示范区教育体育局 | 供应商全称（公章） |  | |
| 采购人地址 | 济源市黄河大道中段2号 | 供应商地址 |  | |
| 采购方经办人 | 田老师 13838936106 | 供应商联系人及电话 |  | |
| **货物及数量** | **技术参数及要求** | **所报产品**  **品牌、型号和主要参数指标** | **单价** | **总价** |
| 1.5匹壁挂式空调  （90台） | 空调品牌：格力 |  |  |  |
| 空调类型：壁挂式冷暖变频型 |  |
| 电源：220V 50HZ |  |
| 能效等级：≥二级能效 |  |
| 制冷量：≥3500W |  |
| 制冷输入功率：≤930W |  |
| 制热量：≥4600W |  |
| 制热输入功率：≤1160W |  |
| 制冷输入电流：≤4.2A |  |
| 制热输入电流：≤5.6A |  |
| 最大输入功率：≤2870W |  |
| 最大输入电流：≤13A |  |
| 室内机噪音：≤41dB(A) |  |
| 室外机噪音：≤50dB(A) |  |
| 全年能源消耗效率（APF）：≥4.7 |  |
| 电辅热输入功率（PTC）：≤1000W |  |
| 循环风量：≥640m³/h |  |
| 质保期：≥6年 |  |
| 交货期：≤15日历天 |  |
| 故障响应时间：≤2小时 |  |
| 最高限价：313595.77元 | | 总报价（大写）： | | |
| 总报价（小写）：¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **以上由采购人填写** | | **以上由供应商填写** | | |

**报价截止时间：2025年6月17日09点30分**

**说明：**

1. **本项目配置参数不接受负偏差。**
2. **本询比价单中“所报产品品牌、型号和主要参数指标”（必须详细写明具体技术指标）、“单价”、“金额”等项目须填写完整并加盖公章，否则其报价视为无效。**
3. **本项目报价包含了产品供货（含可能用到的各种保温材料、支架、辅材）、运输、装卸、就位、安装、调试、验收及售后维保服务、人工、税费等一切与本项目相关的费用。凡在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。**
4. **供应商应于****2024年6月17日09:30前将询价通知书、资格证明材料复印件（包含三证合一的营业执照副本）、响应方案（技术参数及配置要求、供货周期、质保期等）、类似业绩等资料，装文件袋密封后加盖骑缝章，送至济源示范区教育体育局东区205室。**
5. **评审时间、地点：2024年6月17日09:30，济源示范区教育体育局会议室。**
6. 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。
7. 项目确定成交供应商后，成交供应商须配合采购人在“济慧采”网上商城完成下单。

联系人：田老师 联系电话：0391-6613810 13838936106

济源产城融合示范区教育体育局

2025年6月13日