附件

济源市教育局深化高层建筑消防安全综合治理“五查”情况登记表

单位（盖章）：

各单位学校是否存在高层建筑（7—9为中高层建筑，10层及以上为高层建筑）   是（ ）   否（ ）

| 查外墙装饰和保温材料 | 自查内容 | 自查发现的问题及整改措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 对使用不合格外墙装饰和保温材料的校舍，是否按照住建、房管、质监、消防等相关部门有关规范、标准要求认真研究制订措施，切实加以解决。 |  |
|  | 校舍建筑外墙保温材料是否违规使用易燃可燃材料；外保温防护层是否存在破损开裂、脱落；建筑外墙是否使用铝塑板等易燃可燃材料 |  |
|  | 是否在醒目位置悬挂消防警示标志，严禁在外墙明火作业，严禁周边燃放烟花爆竹、停放电动自行车，并指定专人加强巡查检查，严管严控。 |  |
| 查用火用电用气 | 各单位房屋校舍是否经常进行电气、燃气安全检测，及时更换老旧线路，消除火灾隐患。 |  |
|  | 对使用不合格保温和装饰材料的校舍外墙安装空调外机、户外广告牌、霓虹灯等用电设施的，是否积极组织拆除，一时无法拆除的要对电气线路进行穿管保护，并远离保温层和装饰层。 |  |
|  | 没有集中供暖的房屋校舍，是否对电暖气、小太阳和空调等大功率取暖设备进行全面自查，严禁超负荷运行或使用不合格电器产品。 |  |
| 查消防 设施 | 是否全面开展消防设施维护保养，与具备相应资质的社会消防技术服务机构签订消防维护保养协议，落实定期维护保养制度，确保设施完好有效。 |  |
|  | 对建筑消防设施缺失、损坏的，是否督促立即制定整改计划，按照消防技术标准进行增补维修。 |  |
|  | 对涉及建筑消防安全申请动用维修基金的，是否及时向上级部门报批。 |  |
| 查安全 疏散 | 对疏散楼梯数量不足的，是否增设室外疏散楼梯和通向屋面的出口。 |  |
|  | 对防火门损坏或拆除的，是否及时维修恢复原样，并设置永久性警示标志。 |  |
|  | 对应急照明和疏散指示标志缺失的，是否限期安装到位；对避难层（间）被占用的，是否恢复原有功能。 |  |
|  | 对室外消防车通道和登高作业场地，是否加强巡查，设置醒目的警示标志标线，严禁停放汽车、电动车和搭建其他障碍物。 |  |
|  | 春节后，是否组织开展“畅通生命通道”活动，开展一次高层公共建筑或学校教学楼逃生疏散演练。 |  |
| 查多产权管理 | 对多产权房屋校舍，是否明确统一的消防安全管理责任单位，细化公共区域和各自使用范围内的消防安全责任，定责定岗到人。 |  |
|  | 各部门是否逐一签订消防安全责任书，健全消防安全制度，分级分岗位明确责任人、管理人，加强日常防火巡查检查，定期组织针对性灭火演练，自觉加强火灾防范。 |  |
|  | 各单位是否切实履行管理责任，对单位的校舍开展排查，摸清情况，登记造册，督促签订消防安全责任书，加强日常消防安全管理。 |  |
| 其他问题 |  |  |

说明：1.本表一式4份，由校舍使用管理单位组织开展自查，如实填写相关情况并经负责人签字，加盖单位印章后，1份单位留存，1份报中心校，1份报教育局发规科，1份报教育局安全办。2.本表作为落实消防安全责任制的重要依据。3.无高层建筑的单位也要按照此表内容认真排查填写，并按方案要求开展相关工作。

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

时间：     年    月    日